Содержание:

Котлы КВР	2

Модульные котельные установки	3

(вид топлива – каменный и бурый уголь)	3

Топки, запчасти	4

Топка ТШПМ	4

Запчасти топок ТШПМ (цены с мех/обработкой)	4

Топка ТЧЗМ	5

Запчасти топок ТЧЗМ (цены с мех/обработкой)	5

Запчасти топок ТЛПХ (цены без мех/обработки)	7

Топка ТЛЗМ	7

Запчасти топок ТЛЗМ (цены с мех/обработкой)	8

Топка ПТЛ-РПК	9

Запчасти топок ПТЛ-РПК (цены с мех/обработкой)	9

Забрасыватели, запчасти	10

Запчасти к ЗП, ПТЛ  (цены с мех/обработкой)	10

Дробилки	12

Дымососы, рабочее колесо, ходовая часть	12

Дымосос ДН (Вентилятор ВДН) с посадкой колеса на вал	12

Дымосос ДН (Вентилятор ВДН) с ходовой частью	13

Рабочее колесо дымососа (вентилятора)	15

Ходовая часть дымососа (вентилятора)	15

Циклоны	16

Циклон ЦН-15	16

Циклон батарейный ЦБ	17

Батарейный циклон БЦ-2	17

Батарейный циклон БЦ-259	17

Золоуловители ЗУ	18

Экономайзер стальной БВЭС	18

Экономайзер чугунный ЭБ	18

Воздухоподогреватели	19

Горелки газомазутные ГМ, ГМГ	19

Запасные части для горелок	20

Транспортер скребковый ТС2-30, запчасти	21

Фильтры ФИПа, ФИПр, ФОВ	22

Солерастворители	22

Водоподготовительные установки ВПУ	22

Деаэраторы ДА	23

Охладители выпара	23

Трубная часть ДКВР	24

Барабаны ДКВР	25

Насосы консольные	26

Насосы типа Д	27

Электродвигатели	29

Редукторы	31

Колосники	32

# Котлы КВР

| Модель котла | Мощность, МВт (гКал) | Отапливаемая площадь, м2 | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ручная подача | С топкой ТШПм |
| КВР-0,1 | 0,1 (0,09) | 900 | 102 000 |  |
| КВР-0,15 | 0,15 (0,13) | 1300 | 120 000 |  |
| КВР-0,2 | 0,2 (0,17) | 1700 | 205 000 |  |
| КВР-0,25 | 0,25 (0,21) | 2100 | 210 000 |  |
| КВР-0,3 | 0,3 (0,26) | 2600 | 215 000 |  |
| КВР-0,35 | 0,35 (0,3) | 3000 | 220 000 |  |
| КВР-0,4 | 0,4 (0,35) | 3500 | 240 000 |  |
| КВР-0,5 | 0,5 (0,4) | 4000 | 246 000 | 582 000 |
| КВР-0,6 | 0,6 (0,5) | 5000 | 250 000 | 600 000 |
| КВР-0,7 | 0,7 (0,6) | 6000 | 295 000 | 654 000 |
| КВР-0,8 | 0,8 (0,7) | 7000 | 300 000 | 650 000 |
| КВР-0,9 | 0,9 (0,8) | 8000 | 324 000 | 684 000 |
| КВР-1,05 | 1,05 (0,9) | 9000 | 342 000 | 700 000 |
| КВР-1,16 | 1,16 (1,0) | 10 000 | 348 000 | 708 000 |
| КВР-1,25 | 1,25 (1,07) | 10 700 | 360 000 | 720 000 |
| КВР-1,5 | 1,5 (1,3) | 13 000 | 396 000 | 756 000 |
| КВР-2,0 | 2,0 (1,72) | 17 200 | 558 000 | 984 000 |
| КВР-2,5 | 2,5 (2,15) | 21 500 | 648 000 | 1 070 000 |
| КВР-3,0 | 3,0 (2,6) | 26 000 | 740 000 | 1 180 000 |
| КВР-3,5 | 3,5 (3,0) | 30 000 | 780 000 | 1 290 000 |

Комплект поставки (входит в стоимость):
- Блок котла в легкой обмуровке;
- Вентилятор дутьевой;
- Затворы дисковые, вентили запорные;
- Термометры, манометры;
- Паспорт котла, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Дополнительная комплектация:
- Дымосос ДН;
- Золоуловитель ЗУ;
- Щит управления;
- Насос циркуляционный;
- Труба дымовая.

# Модульные котельные установки

# (вид топлива – каменный и бурый уголь)

| Наименование | МКУ-0,1 | МКУ-0,2 | МКУ-0,4 | МКУ-0,6 | МКУ-0,8 | МКУ-1,25 | МКУ-1,5 | МКУ-2,0 | МКУ-2,5 | МКУ-3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность МКУ, МВт (Гкал) | 0,1 (0,08) | 0,2 (0,17) | 0,4 (0,34) | 0,6 (0,52) | 0,8 (0,69) | 1,25 (1,03) | 1,5 (1,3) | 2,0 (1,72) | 2,5 (2,15) | 3,0 (2,58) |
| Вид топлива (основное/резервное) | Уголь: каменный, бурый; дрова |
| Тип котлов и Количество | КВР-0,1 1 шт. | КВР-0,2 1 шт. | КВР-0,4 1 шт. | КВР-0,6 1 шт. | КВР-0,8 1 шт. | КВР-1,25 1 шт. | КВР-1,5 1 шт. | КВР-2,0 1 шт. | КВР-1,25 2 шт. | КВР-1,0 3 шт. |
| Тип топочного устройства | Колосниковое топочное устройство , Охлаждаемая Уголковая Решётка |
| Насос сетевой воды, ГВС, подпиточный | Wilo, Grundfos, К, КМ |
| Дымосос (тип/количество) | - | -Д-3,5 1 шт. | Д-3,5 1 шт. | Д-3,5 1 шт. | ДН-6,3 1 шт. | ДН-6,3 1 шт. | ДН-6,3 1 шт. | ДН-8 1 шт. | ДН-6,3 2 шт. | ДН-6,3 3 шт. |
| Золоуловитель | - | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-2 | ЗУ 1-2 | ЗУ 1-2 | ЗУ 2 | ЗУ 1-2 | ЗУ 1-2 |
| Дымовая труба | ДУ 159*10 | ДУ 220*21 | ДУ 300*21 | ДУ 325*21 | ДУ 325*21 | ДУ 400*21 | ДУ 400*21 | ДУ 500*21 | ДУ 500 | ДУ 600 |
| Топливоподача, шлакозолоудаление | Ручное |
| Стоимость изготовления МКУ , от тыс. рублей | 1 680 | 1 800 | 1 920 | 2 040 | 2 160 | 2 400 | 5 085 | 2 880 | 4 700 | 6 150 |

# Топки, запчасти

## Топка ТШПМ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты топки (LxBxH), мм | Масса топки, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТШПМ-0,8 |  | 3500х920х2400 | 1300 | 330 000 |
| ТШПМ-1,45 | КТ248АМ II 00.00.00.000 | 4200х1100х2590 | 1850 | 340 000 |
| ТШПМ-1,5 | 00.8099.047-02 | 4500x860x2530 | 1400 | 350 000 |
| ТШПМ-2,0 | 00.8099.047-03 | 4500x1180x2530 | 1600 | 360 000 |
| ТШПМ-2,5 | 00.8099.080 | 5300x1180x2530 | 2400 | 379 000 |

## Запчасти топок ТШПМ (цены с мех/обработкой)

|  | ОАО "БиКЗ" | ОАО "КЛМЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Шурующая планка ТШПм-1,5 | 00.1834.162 |  | 10 889 |
| Шурующая планка ТШПм-2,0 | 00.1834.162-01 |  | 11 668 |
| Шурующая планка ТШПм-2,5 | 00.1834.162-02 |  | 12 445 |
| Каретка в сборе ТШПм-1,5 | 00.3489.609 |  | 16 940 |
| Каретка в сборе ТШПм-2,0 |  |  | 18 357 |
| Каретка в сборе ТШПм-2,5 |  |  | 20 052 |
| Ролик прижимной (опора штанги) | 00.9457.012 |  | 3 500 |
| Колесо зубчатое | 00.5701.004 |  | 2 646 |
| Сегмент зубчатой рейки | 00.4260.001 |  | 1 323 |
| Штанга | 00.9457.019 |  | 10 209 |
| втулка | 00.4540.001 |  | 687 |
| втулка | 00.4540.018 |  | 755 |
| втулка | 00.5402.238 |  | 970 |
| груз | 00.7438.01 |  | 1 765 |
| колосник | 00.7032.065 |  | 372 |
| колосник | 00.7032.088 |  | 386 |
| колосник | 00.7032.088-01 |  | 386 |
| колосник | 00.7032.088-02 |  | 386 |
| колосник | 00.7032.066 |  | 386 |
| корпус | 00.1426.001 |  | 1 951 |
| корпус | 00.3455.043 |  | 1 367 |
| корпус подшипника | 00.1303.012 |  | 1 479 |
| люк (лаз 200*300) (комплект) | СТП 5096.92-003 |  | 4 060 |
| плита | 00.1601.026 |  | 1 739 |
| полумуфта ведомая (б) | 00.4521.003 |  | 2 218 |
| полумуфта ведущая (м) | 00.5681.041 |  | 1 967 |
| ребро | 00.6020.005 |  | 739 |
| ролик | 00.1340.001 |  | 1 414 |
| стойка | 00.1609.006 |  | 1 671 |
| уплотнение | 00.1603.031 |  | 1 207 |

## Топка ТЧЗМ

| Наименование | Габариты топки (LxBxH), мм | Масса топки, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЧЗМ 2,7/4,0 | 5620х3175х620 | 21200 | 2 284 000 |
| ТЧЗМ 2,7/5,6 | 7190х3175х700 | 25300 | 2 653 000 |
| ТЧЗМ 2,7/6,5 | 8120х3175х750 | 28800 | 3 020 000 |
| ТЧЗМ 2,7/8,0 | 9620х3175х750 | 33400 | по запросу |

## Запчасти топок ТЧЗМ (цены с мех/обработкой)

|  | ОАО "БиКЗ" | ОАО "КЛМЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| букса передняя левая | 00.1426.002 | Т9.02.002 | 6 519 |
| букса передняя правая | 00.1426.003 | Т 9.02.003 | 6 519 |
| держатель левый /5 отверстий/ | 00.7003.004 | Т 220.13.002 | 263 |
| держатель правый /5 отверстий/ | 00.7003.005 | Т 220.13.003 | 263 |
| держатель средний /5 отверстий/ | 00.7003.006 | Т 220.13.004 | 210 |
| держатель левый /6 отверстий/ | 00.7003.002 | Т 9.05.002 | 279 |
| держатель правый /6 отверстий/ | 00.7003.001 | Т 9.05.001 | 279 |
| держатель средний /6 отверстий/ | 00.7003.003 | 6.30.2 | 220 |
| держатель левый /6 отверстий/ |  | 6-30-24 | 279 |
| держатель правый /6 отверстий/ |  | 6-30-23 | 279 |
| держатель средний /6 отверстий/ |  | 6-30-2 | 220 |
| звездочка | 00.5701.015 | Т 9.02.002 | 7 641 |
| колосник | 00.1603.038 | Т 220.13.001 | 209 |
| колосник |  | 6.30.26 | 202 |
| колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А | 788 |
| кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А | 725 |
| корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 | 5 983 |
| крышка подшипника глухая вед.вала | 00.5502.038-01 | 401.2.10 | 1 532 |
| крышка подшипника задн. вала | 00.5502.038 | Т 298.01.902 | 1 276 |
| крышка подшипника с отв. вед.вала | 00.5502.037 | Т 9.02.007 | 2 066 |
| плита |  | Т 81.01.205 | 4 145 |
| плита |  | Т 81.01.115 | 4 145 |
| подвеска |  | Т 220.05.002 | 759 |
| подвеска |  | Т 249.03.001 | 816 |
| подвеска | 00.1652.001 |  | 857 |
| подвеска | 00.1652.002 |  | 867 |
| полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 | 6 381 |
| полумуфта | 00.5684.001-001 | 483.21 | 6 824 |
| ролик |  | 6-30-25 | 664 |
| уплотнение заднее левое | 00.1629.014 | Т 22.01.001 | 1 710 |
| уплотнение заднее правое | 00.1629.013 | Т 22.01.002 | 1 710 |
| уплотнение левое | 00.1629.016 | Т15.01.002 | 2 868 |
| уплотнение правое | 00.1629.017 | Т15.01.001 | 2 868 |
| уплотнение среднее | 00.1629.015 | Т15.01.003 (Т9.01.007) | 3 172 |
| уплотнение левое |  | Т 9.01.002 | 2 578 |
| уплотнение правое |  | Т 9.01.001 | 2 578 |
| фурма крайняя |  | Т 82.00.016 | 611 |
| фурма средняя |  | Т 82.00.017 | 694 |
| шкив боковой | 00.5645.052 | Т 220.04.005 | 6 698 |
| шкив заднего вала | 00.5645.053 | Т 9.03.002 | 7 476 |
| Валик соединительный | 00.4105.013 | 401.4.05 | 784 |
| Цепь (2,7*4,0) комплект |  | Т244.02.010 | 98 835 |
| Цепь (2,7*5,6) комплект |  | Т220.06.010 | 129 478 |
| Цепь (2,7*6,5) комплект |  | Т246.02.010 | 146 594 |
| Цепь (2,7*8,0) комплект |  | Т247.06.013 | 171 629 |
| Вал передний |  | Т82.06.000 СБ | 157 509 |
| Вал задний |  | Т298.01.090 СБ | 138 390 |
| Винт натяжной |  | Т22.02.001-01 | 2 800 |
| Винт натяжной |  | Т22.02.001 | 2 955 |
| винт удаления провала |  | Т298.01.040 | 6 846 |
| опора средняя |  | Т298.01.050 | 10 267 |
| опора глухая |  | Т298.01.060 | 7 622 |
| опора приводная |  | Т298.01.070 | 13 067 |
| опора |  | Т298.01.080 | 9 956 |
| ролик |  | Т298.02.001А | 1 748 |
| привод ПТБ-1200 |  | Т166.00.000 | 233 333 |

## Запчасти топок ТЛПХ (цены без мех/обработки)

|  | ОАО "БиКЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| Колосник ведущий | 23.1603.008 (080) | 160 |
| Колосник ведомый | 23.1603.006 (081) | 95 |
| Колосник ведомый крайний | 23.1603.007 (084) | 100 |
| Звездочка приводная | 23.5769.001 | 4 000 |
| Корпус | 00.1426.022 | 4 000 |
| Корпус | 00.6927.011 | 3 300 |
| Полумуфта | 00.5684.001 | 4 100 |
| Полумуфта | 00.5684.004 | 3 700 |
| Уплотнение | 23.1601.004 | 3 100 |
| Уплотнение | 23.1603.004 | 870 |
| Уплотнение | 23.1603.004-01 | 1 150 |
| Уплотнение | 23.1603.005 | 3 000 |
| Уплотнение | 23.1603.005-01 | 2 600 |
| Уплотнение | 23.7456.004 | 2 250 |
| Уплотнение | 23.7456.004-01 | 2 250 |
| Плита левая | 23.7404.001 | 10 300 |
| Плита правая | 23.7404.002 | 10 300 |
| Колесо зубчатое | 00.5701.004 | 1 200 |
| Рейка | 00.4260.001 | 1 200 |

## Топка ТЛЗМ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты топки (LxBxH), мм | Масса топки, кг | Тип применяемых котлов | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЛЗМ 1,87/2,4 | 00.8099.075 | 3600x2300x3175 | 9900 | КЕ-4-14С | 1 414 000 |
| ТЛЗМ 1,87/3,0 | 00.8099.074 | 4550x2300x3175 | 10050 | КЕ-6,5-14С, КЕ-6,5-24С, КЕ-6,5-14-225С | 1 430 000 |
| ТЛЗМ 1,87/3,5 | 00.8099.093 | 4950x2300x3175 | 10100 | КЕ-10-14С | 1 530 000 |
| ТЛЗМ 1,87/4,0 | 00.8099.107 | 5500x2300x3175 | 12400 | КВТС-6,5-150 | 1 670 000 |
| ТЛЗМ 2,7/3,0 | 00.8099.067 | 4550x3090x3175 | 14200 | КЕ-10-14(24)С, КЕ-10-14-225С, КЕ-10-24-250С | 1 775 000 |
| ТЛЗМ 2,7/4,0 | 00.8099.070 | 5550x3090x3175 | 21100 | ДКВр-10-13С, ДКВр-10-23С | 2 284 000 |

## Запчасти топок ТЛЗМ (цены с мех/обработкой)

|  | ОАО "БиКЗ" | ОАО "КЛМЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| букса передняя левая |  | 00.1426.003 | 6 519 |
| букса передняя правая |  | 00.1426.002 | 6 519 |
| звездочка | 00.5769.012 | Т 91.02.002 | 6 354 |
| колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А | 788 |
| кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А | 725 |
| колосник ведомый | 00.1603.032 | Т 24.06.001 | 158 |
| колосник ведомый | 00.1603.032-01 | Т 24.06.001-01 | 192 |
| колосник ведущий левый | 00.1603.058 | Т 24.06.003 | 281 |
| колосник ведущий правый | 00.1603.057 | Т 24.06.004 | 281 |
| колосник крайний левый | 00.1603.036 | Т 328.01.03.00.001 | 245 |
| колосник крайний правый | 00.1603.035 | Т 328.01.03.00.002 | 245 |
| Уплотнение переднее правое |  | Т 24.01.205 | 1 027 |
| Уплотнение переднее левое |  | Т 24.01.129 | 1 027 |
| Уплотнение среднее |  | Т 24.01.125 | 1 027 |
| уплотнение | 00.1603.061 | Т24.01.121 | 753 |
| корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 | 5 983 |
| крышка подшипника глухая вед.вала | 00.5502.038-01 | 401.2.10 | 1 532 |
| крышка подшипника задн. вала | 00.5502.038 | Т 298.01.902 | 1 276 |
| крышка подшипника с отв. вед.вала | 00.5502.037 | Т 9.02.007 | 2 066 |
| полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 | 6 381 |
| полумуфта | 00.5684.001-01 | 483.21 | 5 269 |
| ролик | 00.5601.001 | Т298.02.001 | 1 748 |
| шкив |  | Т 91.04.002 | 6 260 |
| шкив |  | Т 328.01.02.00.002 | 6 656 |
| вал передний |  | Т192..02.000-02 | 143 502 |
| вал задний |  | Т328.01.02.00.000 | 129 990 |
| Винт натяжной |  | Т22.02.001-03 | 2 878 |
| штырь (2,7) |  | Т24.03.003 | 607 |
| штырь (1,87) |  | Т68.03.001 | 499 |
| полтно колосниковое (1,87*2,4) СБ |  | Т329.01.04.00.000-02 | 441 000 |
| полтно колосниковое (1,87*3,0) СБ |  | Т329.01.04.00.000 | 454 222 |
| полтно колосниковое (2,7*3,0) СБ |  | Т328.01.03.00.000 | 756 000 |
| полтно колосниковое (2,7*4,0) СБ |  | Т328.01.03.00.000.07 | 864 889 |

## Топка ПТЛ-РПК

| Наименование | Номер чертежа | Габариты топки (LxBxH), мм | Масса топки, кг | Тип применяемых котлов | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТЛ РПК 2-1,8/1,525 | 00.8097.005 | 3085x2060x2600 | 2890 | ДКВр-2,5-13С КЕ-2,5-14С | 810 000 |
| ПТЛ РПК 2-1,8/2,135 | 00.8097.004 | 3700x2060x2600 | 3270 | ДКВр-4-13С | 856 000 |
| ПТЛ РПК 2-2,66/2,44 | 00.8097.001 | 4000x2790x2600 | 5470 | ДКВр-6,5-13С | 903 000 |
| ПТЛ РПК 2-2,66/3,66 | 00.8099.008 | 4840x2790x2600 | 6790 | ДКВр-10-13С | 1 077 000 |

## Запчасти топок ПТЛ-РПК (цены с мех/обработкой)

|  | ОАО "БиКЗ" | ОАО "КЛМЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| балка колосниковая (2-х осная) СБ |  |  | 5 389 |
| балка колосниковая (3-х осная) СБ |  |  | 7 471 |
| колосник РПК | 00.1603.037 | 0-40-9 тип I | 216 |
| колосник РПК | 00.1603.039 | 0-40-10 тип II | 216 |
| колосник | 00.1603.041 | 0-40-13 тип III | 203 |
| плита | 00.1605.021 |  | 609 |
| плита /трапеция/ | 00.1602.004 |  | 5 389 |
| плита левая | 00.7036.043 | 504.1.06 | 1 325 |
| плита передняя правая |  | 0-40-33 | 1 443 |
| плита передняя промежуточная | 00.7036.041 |  | 2 301 |
| плита передняя промежуточная |  | 504.1.02 | 4 487 |
| плита правая | 00.7036.042 | 407 | 1 325 |
| плита промежуточная | 00.1605.022 |  | 3 576 |
| плита промежуточная | 00.7032.073 |  | 4 294 |
| плита промежуточная | 00.7032.074 |  | 3 975 |
| плита промежуточная |  | 0-40-31 | 1 930 |
| плита средняя |  | 0-40-23 | 5 011 |
| плита фронтовая левая | 00.7036.043 |  | 1 090 |
| плита фронтовая правая | 00.7036.042 |  | 1 090 |
| Вал колосниковый (900) СБ |  |  | 4 046 |
| Вал колосниковый (1300) СБ |  |  | 4 512 |
| Плита фронтальная ЗП-400 (900) | 00.7032.070-01 | 0-50-1 | 10 849 |
| Плита фронтальная ЗП-600 (1100) | 00.7032.070 | Т298.07.002 | 14 875 |
| Плита шуровочная (900) в сборе | 00.7032.071-01 | 504.2.14 | 13 427 |
| Плита шуровочная (1100) в сборе | 00.7032.071 | 504.2.15 | 15 620 |
| плита зольниковая (900) в сборе | 00.7032.072-01 | 378.21.03 | 17 812 |
| плита зольниковая (1100) в сборе | 00.7032.072 | 504.2.01 | 19 821 |

# Забрасыватели, запчасти

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗП-400 | Т67.00.000М2 | 925х806х660 | 480 | 125 000 |
| ЗП-600 | Т67.00.000М2-01 | 925х1006х660 | 555 | 135 000 |
| ПТЛ-400 | 00.8308.003-01 | 925х806х660 | 506 | 135 000 |
| ПТЛ-600 | 00.8308.003 | 925х1006х660 | 632 | 140 000 |
| Ящик угольный | Т67.06.00М2 |  |  | 10 000 |

## Запчасти к ЗП, ПТЛ  (цены с мех/обработкой)

|  | ОАО "БиКЗ" | ОАО "КЛМЗ" | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| вариатор имульсный |  | Т67.33.000А | 17 112 |
| звездочка | 00.5786.008 | Т67.00.066 М2 | 901 |
| звездочка |  | Т67.00.087 | 1 244 |
| звездочка |  | Т67.00.104 | 544 |
| корпус подшипника в сборе | 00.6927.007 | Т67.19.013М2 | 2 987 |
| лопатка ротора (400) | 00.1494.021-02 | Т 67.01.001М2-01 | 1 011 |
| лопатка ротора (600) | 00.1494.021 | Т 67.01.001М2 | 1 089 |
| маховичок | 00.5603.004 |  | 1 002 |
| Панель левая | 00.1604.009 | Т67.00.002 М2 | 1 083 |
| Панель правая | 00.1604.009-01 | Т67.00.002 М2-01 | 1 083 |
| плита регулирующая | 00.1601.025 | Т67.24.001 М 2 | 2 383 |
| плита регулирующая | 00.1601.025-01 | Т67.24.001 М2-01 | 1 935 |
| подшипник (натяжитель ленты) | 00.5402.222 |  | 913 |
| подшипник (скольжения) | 00.5402.202 | Т67.00.017 М2 | 901 |
| полумуфта | 00.5645.041 |  | 795 |
| рама ЗП-400 | 00.1601.020-01 | Т 67.00.005 М2-01 | 6 180 |
| рама ЗП-600 | 00.1601.020 | Т 67.00.005 М2 | 6 824 |
| ролик | 00.4609.003 |  | 1 022 |
| стенка передняя | 00.1603.027 | Т 67.00.080 м 2 | 2 550 |
| стенка передняя | 00.1603.027-01 | Т 67.00.080 м 2-01 | 2 011 |
| стенка левая | 00.1046.069 |  | 5 521 |
| стенка правая | 00.1046.070 |  | 5 752 |
| стол | 00.1601.021 | Т67.00.008 М2 | 2 293 |
| стол | 00.1601.021-01 | Т67.00.008 м2-01 | 1 921 |
| шкив ротора маленький | 00.5641.012 | Т 67.19.005 | 744 |
| шкив вариатора | 00.5641.014 | Т 67.00.086 | 1 397 |
| шкив ротора большой | 00.5641.016 | Т 67.01.009 | 1 692 |
| шкив двигателя | 00.5641.017 | Т67.00.028 | 1 325 |
| щека левая | 00.1604.007 | Т67.00.022 М2 | 4 660 |
| щека правая | 00.1604.008 | Т67.00.084 М2 | 4 748 |
| лоток на 600 верхний | 00.1601.022 | Т 67.00.001 | 2 218 |
| лоток на 400 верхний | 00.1601.022-02 | Т 67.00.001-01 | 1 548 |
| лоток на 600 нижний |  | Т67.37.010М2 | 3 484 |
| лоток на 400 нижний |  | Т67.37.010М2 | 2 769 |
| лоток на 600 средний |  | Т67.37.020М2 | 1 879 |
| лоток на 400 средний |  | Т67.37.020М2-01 | 1 257 |
| лоток на 600 в сборе |  | Т67.37.000М2 | 5 756 |
| лоток на 400 в сборе |  | Т67.37.000М2-01 | 4 387 |
| перегородка на 600 |  | Т 67.00.081 | 2 072 |
| перегородка на 400 |  | Т 67.00.081-01 | 1 394 |
| плита регулирующая | 00.1601.025 | Т67.24.001 М 2 | 2 383 |
| плита регулирующая | 00.1601.025-01 | Т67.24.001 М2-01 | 1 780 |
| фурма ЗП-400 |  | Т 169.09.001 | 3 326 |
| фурма ЗП-600 |  | Т 220.12.001 | 4 247 |
| стенка правая | 00.1046.066 | Т67.00.083 М2 | 9 212 |
| стенка левая | 00.1046.065 | Т67.00.095 М2 | 9 212 |
| Пружина |  | Т67.18.104 | 16 |
| ротор в сборе ЗП-600 |  | Т67.19.000М2 | 15 244 |
| ротор в сборе ЗП-400 |  | Т67.19.00М2-01 | 14 778 |
| барабан ротора ЗП-600 |  | Т67.19.010М2 | 4 107 |
| барабан ротора ЗП-400 |  | Т67.19.010М2 | 3 360 |
| цепь пластинчатая ЗП-600 |  | Т67.35.000М2 | 11 667 |
| цепь пластинчатая ЗП-400 |  | Т67.35.000М2-01 | 10 889 |
| Пластина комплект ЗП-600 (18 шт.) |  | Т67.35.007М2 | 5 133 |
| Пластина комплект ЗП-400 (18 шт.) |  | Т67.35.007М2-01 | 4 511 |
| Вал ведущий ЗП-600 |  | Т67.00.085М2 | 2 738 |
| вал ведущий ЗП-400 |  | Т67.00.085М2-01 | 2 178 |
| перегородка на 600 |  | Т 67.00.081 | 1 681 |
| перегородка на 400 |  | Т 67.00.081-01 | 1 372 |

# Дробилки

| Наименование | Габариты (LxBxH), мм | Масса , кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дробилка одновалковая ДО-1М | 2550(1790)х1235(1755)х910 | 1500 | 420 000 |
| Винтовая дробилка-питатель ВДП-15 | 3340х1055х745 | 1500 | 320 000 |
| Винтовая дробилка-грохот ВДГ-10 | 3350х850х950 | 1300 | 310 000 |
| Дробилка Д-АР-55 | 1200х750х1200 | 860 | 265 000 |
| Дробилка двухвалковая зубчатая ДДЗ-4 | 2550х2400х925 | 5000 | по запросу |

# Дымососы, рабочее колесо, ходовая часть

## Дымосос ДН (Вентилятор ВДН) с посадкой колеса на вал

| Наименование | Номер чертежа | Электродвигатель | Габариты дымососа (LxBxH), мм | Масса дымососа, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос Д-3,5М | 00.8046.040 | 3/1500 | 692х585х690 | 100 | 24500 |
| Дымосос ДН 6,3/1000 Вентилятор ВДН 6,3/1000 | 00.8046.046-02 (00.8048.102-02) | 3/1000 | 1150x1240x1075 | 370 | 57200 |
| Дымосос ДН 6,3/1500 Вентилятор ВДН 6,3/1500 | 00.8046.046 ( 00.8048.102) | 5,5/1500 | 1150x1240x1075 | 370 | 57200 |
| Вентилятор ВДН 6,3/3000 | 00.8048.147 | 30/3000 | 1140x1100x1140 | 384 | по запросу |
| Дымосос ДН 8/1000 Вентилятор ВДН 8/1000 | 00.8046.034-02 (00.8048.083-06) | 11/1000 | 1165x1470x1285 | 535 | 77200 |
| Дымосос ДН 8/1500 Вентилятор ВДН 8/1500 | 00.8046.034 (00.8048.083-04) | 15/1500 | 1165x1470x1285 | 540 | 77200 |
| Дымосос ДН 9/1000 Вентилятор ВДН 9/1000 | 00.8046.030-06 (00.8048.084-06) | 11/1000 | 1205х1647х1368 | 580 | 84400 |
| Дымосос ДН 9/1500 Вентилятор ВДН 9/1500 | 00.8046.030-04 (00.8048.084-04) | 15/1500 | 1205х1647х1368 | 585 | 84400 |
| Дымосос ДН 10/1000 Вентилятор ВДН 10/1000 | 00.8046.031-06 (00.8048.085-06) | 11/1000 | 1288х1825х1485 | 663 | 95800 |
| Дымосос ДН 10/1500 Вентилятор ВДН 10/1500 | 00.8046.031-04 (00.8048.085-04) | 30/1500 | 1360х1825х1485 | 730 | 118300 |
| Дымосос ДН 11,2/1000 Вентилятор ВДН 11,2/1000 | 00.8046.032-06 (00.8048.086-06) | 22/1000 | 1477x2038x1685 | 1008 | 142000 |
| Дымосос ДН 11,2/1500 Вентилятор ВДН 11,2/1500 | 00.8046.032-04 (00.8048.086-04) | 45/1500 (55/1500) | 1505x2038x1685 | 1050 | 165000 |
| Дымосос ДН 12,5/1000 Вентилятор ВДН 12,5/1000 | 00.8046.033-06 (00.8048.087-06) | 30/1000 | 1626х2236х1820 | 1150 | 167000 |
| Дымосос ДН 12,5/1500 Вентилятор ВДН 12,5/1500 | 00.8046.033-04 (00.8048.087-04) | 75/1500 (90/1500) | 1745x2236x1820 | 1330 | 238000 |
| Дымосос ДН 13/1000 Вентилятор ВДН 13/1000 | 00.8046.045-02 (00.8048.099) | 30/1000 (45/1000) | 1730x2270x1960 | 1305 | 265000 |
| Дымосос ДН 13/1500 Вентилятор ВДН 13/1500 | 00.8046.045 (00.8048.099-02) | 90/1500 (132/1500) | 1855x2270x1960 | 1560 | 318000 |
| 30ЦС-85-3000 об/мин |  | 15/1500 | 728x775x804 | 204 | 51000 |
| 19ЦС-63-3000 об/мин | 00.8048.025 | 11/1500 | 634x685x715 | 148 | 40500 |
| ВД2,7-1500 об/мин | 00.8048.063-04 | 3/1500 | 500x525x580 | 65 | 25500 |
| ВД2,7-3000 об/мин | 00.8048.063-02 | 3/3000 | 500x525x580 | 65 | 28500 |
| ВД2,8-1500 об/мин | 00.8048.119 | 3/1500 | 500x525x580 | 65 | 25500 |
| ВД2,8-3000 об/мин | 00.8048.119-01 | 7,5/3000 | 500x525x580 | 80 | 30000 |

## Дымосос ДН (Вентилятор ВДН) с ходовой частью

| Наименование | Номер чертежа | Электродвигатель | Габариты дымососа (LxBxH), мм | Масса дымососа, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос ДН 6,3/1000 (Вентилятор ВДН 6,3/1000) | 00.8046.078 (00.8048.149) | 3/1000 | 2125X1240X950 | 485 | 122000 |
| Дымосос ДН 6,3/1500 (Вентилятор ВДН 6,3/1500) | 00.8046.078-02 (00.8048.149-02) | 5,5/1500 | 2125X1240X950 | 485 | 122000 |
| Вентилятор ВДН 6,3/3000 | 00.8048.149-04 | 30/3000 | 2125х1240х952 | 620 | по запросу |
| Дымосос ДН 8/1000 (Вентилятор ВДН 8/1000) | 00.8046.076 (00.8048.150) | 11/1000 | 2160X1470X1265 | 681 | 155000 |
| Дымосос ДН 8/1500 (Вентилятор ВДН 8/1500) | 00.8046.076-02 (00.8048.150-02) | 15/1500 | 2160X1470X1265 | 681 | 155000 |
| Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 | 00.8048.089 | 75/3000, 132/3000 | 2584х1420х1286 | 1395 | по запросу |
| Дымосос ДН 9/1000 (Вентилятор ВДН 9/1000) | 00.8046.077 (00.8048.151) | 11/1000 | 2200X1647X1345 | 737 | 166000 |
| Дымосос ДН 9/1500 (Вентилятор ВДН 9/1500) | 00.8046.077-02 (00.8048.151-02) | 15/1500 | 2200X1647X1345 | 737 | 166000 |
| Дымосос ДН 10/1000 (Вентилятор ВДН 10/1000) | 00.8046.072-02 (00.8048.148-02) | 11/1000 | 2685X1825X1645 | 960 | 169000 |
| Дымосос ДН 10/1500 (Вентилятор ВДН 10/1500) | 00.8046.072 (00.8048.148) | 30/1500 | 2685X1825X1645 | 1040 | 189000 |
| Дымосос ДН 11,2/1000 (Вентилятор ВДН 11,2/1000) | 00.8046.066-02 (00.8048.143-02) | 11/1000 (18,5/1000) | 2730X2038X1775 | 1215 | 228000 |
| Дымосос ДН 11,2/1500 (Вентилятор ВДН 11,2/1500) | 00.8046.066 (00.8048.143) | 37/1500 (55/1500) | 2730X2038X1775 | 1395 | 255000 |
| Дымосос ДН 12,5/1000 (Вентилятор ВДН 12,5/1000) | 00.8046.071-02 (00.8048.131-02) | 18,5/1000 (30/1000) | 2850X2230X1880 | 1375 | 261000 |
| Дымосос ДН 12,5/1500 (Вентилятор ВДН 12,5/1500) | 00.8046.071 (00.8048.131) | 55/1500 (90/1500) | 2850X2230X1880 | 1550 | 305000 |
| Дымосос ДН 13/1000 (Вентилятор ВДН 13/1000) | 00.8046.065-02 (00.8048.140-02) | 30/1000 (45/1000) | 2895X2270X1970 | 1562 | 328000 |
| Дымосос ДН 13/1500 (Вентилятор ВДН 13/1500) | 00.8046.065 (00.8048.140) | 90/1500 (132/1500) | 3040X2270X1970 | 1794 | 385000 |
| Дымосос ДН 15Х-750 (Вентилятор ВДН 15Х-750) | 00.8046.067-04 (00.8048.145-04) | (55/750) | 3310x2710x2220 | 2610 | 394000 без двиг |
| Дымосос ДН 15Х-1000 (Вентилятор ВДН 15Х-1000) | 00.8046.067-02 (00.8048.145-04) | (75/1000) | 3510X2710X2220 | 2860 | 394000 без двиг |
| Дымосос ДН 15Х-1500 (Вентилятор ВДН 15Х-1500) | 00.8046.067 (00.8048.145) | (315/1500) | 3745X2710X2220 | 3710 | 394000 без двиг |
| Дымосос ДН 17Х-750 (Вентилятор ВДН 17Х-750) | 23.8046.028 | 55/750 | 3367Х3187Х2524 | 3142 | 424000 без двиг |
| Дымосос ДН 17Х-1000 (Вентилятор ВДН 17Х-1000) | 23.8046.025 | 160/1000 | 3437х2795х2513 | 3445 | 424000 без двиг |
| Дымосос ДН 17Х-1500 (Вентилятор ВДН 17Х-1500) |  | 400/1500 | 3745X2710X2220 | 2355 без двиг | 424000 без двиг |
| Дымосос ДН 19 (Вентилятор ВДН 19) |  | 132/750, 160/1000, 200/1000, 250/1000 | 2946х2775х3265 | 4900 без двиг | 490000 без двиг |

## Рабочее колесо дымососа (вентилятора)

| Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее колесо Д-3,5 | 00.1496.065 СБ | 13 | 9 500 |
| Рабочее колесо ДН-6,3 (ВДН-6,3) | 00.1496.092 СБ | 43 | 18 500 |
| Рабочее колесо ДН-8 (ВДН-8) | 00.1496.092 СБ | 70 | 24 000 |
| Рабочее колесо ДН-9 (ВДН-9) | 00.1496.092 СБ | 85 | 25 500 |
| Рабочее колесо ДН-10 (ВДН-10) | 00.1496.092 СБ | 130 | 30 500 |
| Рабочее колесо ДН-11,2 (ВДН-11,2) | 00.1496.092 СБ | 175 | 42 500 |
| Рабочее колесо ДН-12,5 (ВДН-12,5) | 00.1496.092 СБ | 210 | 45 000 |
| Рабочее колесо ДН-13 (ВДН-13) | 00.1496.056 СБ | 250 | 56 000 |
| Рабочее колесо ДН-15 (ВДН-15) | 00.1496.103 СБ | 380 | 106 000 |
| Рабочее колесо ДН-17 (ВДН-17) | 23.1496.004 СБ | 595 | 123 000 |
| Рабочее колесо ДН-19 (ВДН-19) |  |  | 190 000 |
| Рабочее колесо ДН-21 (ВДН-21) |  |  | 254 000 |

## Ходовая часть дымососа (вентилятора)

| Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовая часть ДН-6,3 (ВДН-6,3) |  |  | 50000 |
| Ходовая часть ДН-8 (ВДН-8) |  |  | 50000 |
| Ходовая часть ДН-9 (ВДН-9) |  |  | 50000 |
| Ходовая часть ДН-10 (ВДН-10) |  |  | 75000 |
| Ходовая часть ДН-11,2 (ВДН-11,2) |  |  | 75000 |
| Ходовая часть ДН-12,5 (ВДН-12,5) |  |  | 75000 |
| Ходовая часть ДН-13 (ВДН-13) |  |  | 75000 |
| Ходовая часть ДН-15 (ВДН-15) |  |  | 145000 |
| Ходовая часть ДН-17 (ВДН-17) |  |  | 165000 |
| Ходовая часть ДН-19 (ВДН-19) |  |  | 275000 |
| Ходовая часть ДН-21 (ВДН-21) |  |  | 295000 |

# Циклоны

## Циклон ЦН-15

| Наименование | Цена, руб. | Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЦН-15-300 |  | Циклон ЦН-15-700 |  |
| ЦН-15-300 1УП | 21 420 | Циклон ЦН-15-700 1УП | 81 900 |
| ЦН-15-300 2УП | 34 000 | Циклон ЦН-15-700 2УП | 141 000 |
| ЦН-15-300 2СП | 36 500 | Циклон ЦН-15-700 2СП | 134 800 |
| Циклон ЦН-15-400 |  | Циклон ЦН-15-700 4УП | 272 150 |
| ЦН-15-400 1УП | 32 760 | Циклон ЦН-15-700 4СП | 255 700 |
| ЦН-15-400 2УП | 55 500 | Циклон ЦН-15-700 6УП | 462 400 |
| ЦН-15-400 2СП | 56 700 | Циклон ЦН-15-700 6СП | 418 300 |
| ЦН-15-400 4УП | 103 300 | Циклон ЦН-15-800 |  |
| ЦН-15-400 4СП | 102 000 | Циклон ЦН-15-800 1УП | 100 800 |
| Циклон ЦН-15-500 |  | Циклон ЦН-15-800 2УП | 181 400 |
| ЦН-15-500 1УП | 46 620 | Циклон ЦН-15-800 2СП | 173 800 |
| ЦН-15-500 2УП | 83 200 | Циклон ЦН-15-800 4УП | 352 800 |
| ЦН-15-500 2СП | 81 900 | Циклон ЦН-15-800 4СП | 331 400 |
| ЦН-15-500 4УП | 149 500 | Циклон ЦН-15-800 6УП | 568 200 |
| ЦН-15-500 4СП | 141 120 | Циклон ЦН-15-800 6СП | 538 000 |
| ЦН-15-500 6УП | 241 900 | Циклон ЦН-15-900 |  |
| ЦН-15-500 6СП | 229 300 | Циклон ЦН-15-900 1УП | 123 500 |
| ЦН-15-500 8УП | 335 100 | Циклон ЦН-15-900 2УП | 224 200 |
| ЦН-15-500 8СП | 321 300 | Циклон ЦН-15-900 2СП | 214 200 |
| Циклон ЦН-15-600 |  | Циклон ЦН-15-900 4УП | 442 200 |
| ЦН-15-600 1УП | 63 000 | Циклон ЦН-15-900 4СП | 419 500 |
| ЦН-15-600 2УП | 109 600 | Циклон ЦН-15-900 6УП | 713 200 |
| ЦН-15-600 2СП | 105 800 | Циклон ЦН-15-900 6СП | 684 000 |
| ЦН-15-600 4УП | 207 900 |  |  |
| ЦН-15-600 4СП | 195 300 | Циклон ЦН-15-1000 1УП | 147 500 |
| ЦН-15-600 6УП | 332 000 | Циклон ЦН-15-1000 2УП | 264 600 |
| ЦН-15-600 6СП | 317 500 | Циклон ЦН-15-1000 6УП | 806 400 |
|  |  | Циклон ЦН-15-1000 6СП | 778 600 |
|  |  | Циклон ЦН-15-1200 1УП | 201 600 |
|  |  | Циклон ЦН-15-1400 1УП | 268 500 |

## Циклон батарейный ЦБ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Производительность, м3/ч | Масса, кг | Тип применяемых котлов | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЦБ-16 | 00.8315.007 | 1800x1325x3095 | 6500 | 1670 | ДКВр-2,5-13; КЕ-2,5-14СО | 270000 |
| Циклон ЦБ-20 | 23.8318.009 | 1760х1590х3120 | 11000 | 2042 | Гефест -3,5-95 ТЛПХ | 330000 |
| Циклон ЦБ-25 | 00.8315.014 | 3112x2050x1720 | 14000 | 1930 | ДКВр-4-13С | 310000 |
| Циклон ЦБ-30 | 23.8318.010 | 1995х1930х3110 | 18000 | 2857 | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14СО | 460000 |
| Циклон ЦБ-42 | 00.8315.004 | 2355x2300x3300 | 23000 | 3110 | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14С-О; КЕ-6,5-14МТ-О | 500000 |
| Циклон ЦБ-49 | 00.8315.011 | 2355x2300x3300 | 30000 | 4084 | ДКВр-10-13; КЕ-10-14С | 650000 |
| Циклон ЦБ-56 | 23.8318.011 | 3050х2295х3300 | 36000 | 4951 | КЕ -25-14С | 790000 |

## Батарейный циклон БЦ-2

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЦ-2-4х(3+2) | Т 70.00.000 | 2130х1610х1440 | 3000 | 357 000 |
| БЦ-2-5х(3+2) | Т 71.00.000 | 2410х1610х1440 | 3650 | 446 000 |
| БЦ-2-5х(4+2) | Т 72.00.000 | 2410х1890х1720 | 4150 | 590 000 |
| БЦ-2-6х(4+2) | Т 73.00.000 | 2690х1890х1720 | 4900 | 640 000 |
| БЦ-2-6х(4+3) | Т 74.00.000 | 2980х2170х2000 | 5500 | 815 000 |
| БЦ-2-7х(5+3) | Т 75.00.000 | 3260х24502275 | 7150 | 990 000 |
| Корпус элемента циклонного БЦ-2 Т70.00.008 | Т 70.00.008 | 970х278х278 | 55,8 | 10 050 |

## Батарейный циклон БЦ-259

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЦ-259-(3х2) | Т 404.03.00.00.000 | 1430х1580х1850 | 1850 | 150 000 |
| БЦ-259-(3х3) | Т 350.00.00.000 | 1980х1585х3700 | 2500 | 222 000 |
| БЦ-259-(4х3) | Т 338.00.00.000 | 1980х2210х4440 | 3200 | 294 000 |
| БЦ-259-(4х4) | Т 338.00.00.000-01 | 2400х2210х4440 | 3600 | 389 000 |
| БЦ-259-(4х5) | Т 338.00.00.000-02 | 2820х2210х4440 | 4000 | 442 000 |
| БЦ-259-(6х4) | Т 323.00.00.000 | 2390х2840х4440 | 4800 | 532 000 |
| БЦ-259-(6х5) | Т 324.00.00.000 | 2810х2840х4440 | 5600 | 656 000 |
| БЦ-259-(6х6) | Т 325.00.00.000 | 3230х2840х4440 | 6300 | 771 000 |
| БЦ-259-(6х7) | Т 326.00.00.000 | 3650х2840х5160 | 7400 | 868 000 |
| БЦ-259-(6х8) | Т 327.00.00.000 | 4070х2840х5160 | 8100 | 990 000 |

# Золоуловители ЗУ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ-1 | 00.8312.030 | 1030х1300х2720 | 370 | 126 000 |
| ЗУ-2 | 00.8312.030-01 | 1030х1300х2720 | 370 | 126 000 |
| ЗУ 1-1 | 00.8312.020 | 710х608х1350 | 180 | 33 500 |
| ЗУ 1-2 | 00.8312.020-01 | 710х608х1350 | 240 | 45 500 |
| ЗУ 2-1 | 00.8312.031 | 875х750х1875 | 130 | 54 000 |
| ЗУ 2-2 | 00.8312.031-01 | 875х750х1875 | 130 | 54 000 |

# Экономайзер стальной БВЭС

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер ЭПС 7,5 | 00.9092.003 | 1500х500х1540 | 570 | 151 500 |
| Экономайзер БВЭС I-2 | 00.9091.008 | 2610х780х2112 | 1470 | 328 500 |
| Экономайзер БВЭС II-2 | 00.9091.008-01 | 2610х1210х2112 | 2420 | 576 000 |
| Экономайзер БВЭС III-2 | 00.9091.008-02 | 2610х1625х2112 | 3230 | 735 000 |
| Экономайзер БВЭС IV-1 | 00.9091.009 | 2350х1400х4200 | 4317 | 918 000 |
| Экономайзер БВЭС V-1 | 00.9091.009-01 | 2350х2100х4800 | 8222 | 1 590 000 |
| Экономайзер ЭТС-2,5 | 00.9092.017 | 780х640х1680 | 174 | по запросу |

# Экономайзер чугунный ЭБ

| Наименование | Габариты (LxBxH), мм | Масса , кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-94П | 2805х825х2330 | 3 316 | 638000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-142П | 2805х1130х2330 | 4 700 | 780000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-200П | 2805х1440х2330 | 6 416 | 1030000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-236П | 2805х1740х2330 | 7 140 | 1150000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-300П | 2568х1134х3680 | 9 990 | 1320000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-330П | 2568х1286х3528 | 10 660 | 1380000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-646П | 3568х1584х3518 | 19 750 | 2270000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-808П | 3568х1584х4135 | 24 700 | 2800000 |
| Чугунный экономайзер ЭБТ2-43 | 2070х870х1530 | 2 300 | 345000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-94И | 3900х870х2090 | 4 000 | 583000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-142И | 2805х1130х2330 | 4 700 | 745000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-200И | 2805х1440х2330 | 6 416 | 1000000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ2-236И | 2805х1740х2330 | 7 140 | 1110000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-300И | 2568х1134х3680 | 9 990 | 1290000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-330И | 2568х1286х3528 | 10 660 | 1340000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-646И | 3568х1584х3518 | 19 750 | 2203000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-708И | 3080х2075х4270 | 24 550 | 2700000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-808И | 3568х1584х4135 | 24 700 | 2500000 |
| Чугунный экономайзер ЭБ1-708П | 3080х2075х4270 | 24 550 | 2450000 |
| Труба экономайзерная 2м |  |  | по запросу |
| Труба экономайзерная 3м |  |  | по запросу |

# Воздухоподогреватели

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-65 | 00.9029.022 | 1450x965x3690 | 2 005 | 349 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-85 | 23.9029.006 | 2180x1338x2475 | 1 955 | 369 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-140 | 23.9029.007 | 2225x1816x2475 | 2 840 | 438 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-228 | 00.9029.017 | 2830х1600х1605 | 3 440 | 508 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-233 | 00.9029.015 | 1860х1345х4500 | 4 048 | 527 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-300 | 00.9029.016 | 1860х1345х4500 | 4 939 | 596 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-444 | 00.9029.019 | 2920х2310х2355 | 7 140 | 867 000 |
| Воздухоподогреватель трубчатый ВП-О-498 | 23.9029.005 | 3006х1568х3208 | 7 820 | 925 000 |

# Горелки газомазутные ГМ, ГМГ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелка газомазутная ГМГ-1,5 | 00.8326.017 | 1015х520х465 | 90 | 61 000 |
| Горелка газомазутная ГМГ-2,0 | 00.8326.017-02 | 1015х520х465 | 90 | 62 000 |
| Горелка газомазутная ГМГ-4,0 | 00.8326.017-04 | 1260х600х630 | 138 | 65 000 |
| Горелка газомазутная ГМГ-5,0 | 00.8326.017-08 | 1260х600х630 | 138 | 67 500 |
| Горелка газомазутная ГМ-2,5 | 00.8326.008 | 720х685х685 | 95 | 62 500 |
| Горелка газомазутная ГМ-4,5 | 00.8326.009 | 730х770х770 | 120 | 65 000 |
| Горелка газомазутная ГМ-7,0 | 00.8326.010 | 800х885х885 | 145 | 67 500 |
| Горелка газомазутная ГМ-10 | 00.8326.011 | 805х885х885 | 145 | 70 500 |
| Горелка газомазутная ГМП-16 | 00.8326.012 | 810х885х885 | 145 | 89 500 |

Горелки газовые ГГ

| Наименование | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Горелка газовая ГГ-1 | 35 700 |
| Горелка газовая ГГ-2 | 38 100 |
| Горелка газовая ГГ-3 | 40 500 |
| Горелка газовая ГГ-4 | 194 000 |
| Горелка газовая ГГ-7 | 204 900 |
| Горелка газовая Г-1,0 с электродом запальника | 15 500 |
| Горелка газовая Г-1,0к с электродом запальника | 11 900 |

Горелки газомазутные ротационные РМГ, РГМГ

| Наименование | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Горелка газомазутная ротационная РМГ-1м-01; РМГ-1м-02 (Базовая модель аналог Р-90/РМГ) | 78 000 |
| Горелка газомазутная ротационная РМГ-1м без патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 142 700 |
| Горелка газомазутная ротационная РМГ-2м без патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 145 000 |
| Горелка газомазутная ротационная РМГ-3м без патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 147 000 |
| Горелка газомазутная ротационная РГМГ-1м без заглушки, патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 154 500 |
| Горелка газомазутная ротационная РГМГ-2м без заглушки, патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 157 000 |
| Горелка газомазутная ротационная РГМГ-3м без заглушки, патрубка, счетчика жидкого топлива VZO15RC с форсункой ротационной Р-200м | 159 500 |
| Горелка газомазутная ротационная РГМГ-4 | 422 000 |
| Горелка газомазутная ротационная РГМГ-7 | 455 000 |

# Запасные части для горелок

| Наименование | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Газовоздушная часть горелки ГМГ-1,5м; ГМГ-1,5мс | 39 600 |
| Газовоздушная часть горелки ГМГ-2м; ГМГ-2мс | 40 500 |
| Газовоздушная часть горелки ГМГ- 4м; ГМГ- 4мс | 43 200 |
| Газовоздушная часть горелки ГМГ- 5м; ГМГ-5мс | 45 200 |
| Газовоздушная часть горелки ГМ - 2,5 | 41 100 |
| Газовоздушная часть горелки ГМ - 4,5 | 43 100 |
| Газовоздушная часть горелки ГМ-7 | 45 900 |
| Газовоздушная часть горелки ГМГ- 10 | 48 300 |
| Газовоздушная часть горелки ГМП -16 | 74 500 |
| Завихрители к горелкам (топливный, паровой, шайба распределительная, гайка накидная) за комплект | 8 400 |
| Завихрители к горелкам (топливный, паровой, шайба распределительная, гайка накидная) не стандарт за 1 шт | 2 400 |
| Форсунки к горелкам ГМ, ГМГ, ГМП | 16 500 |
| Устройство воздухоприемное к горелке Г-1,0 | 21 700 |
| Устройство воздухоприемное к горелке Г-1,0к | 18 100 |
| Ротационная форсунка Р-200м без счетчика жидкого топлива VZO15RC | 119 000 |
| Ротационная форсунка Р-200м со счетчиком жидкого топлива VZO15RC | 166 900 |
| Ротационная форсунка Р-400 | 245 900 |
| Ротационная форсунка Р-700 | 269 900 |
| Короб воздушный РМГ-1 | 23 700 |
| Короб воздушный РМГ-2 | 26 100 |
| Короб воздушный РМГ-3 | 27 300 |
| Форсунки паромеханические ФПМ по ОСТ 108 | 35 600 |
| Заглушка Р-200м/Р-300м | 4 300 |
| Патрубок Р-200м/Р-300м | 5 400 |
| Устройство топочное | 40 500 |
| Воздуховод к горелке РМГ,ГГ | 6 400 |

# Транспортер скребковый ТС2-30, запчасти

| Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортер ТС 2-30 | 00.8306.001 СБ (23.8306.008) | 5 500 | 25 000 за 1 м.п. |
| Звездочка | 00.5769.021 |  | 8 000 |
| Цепь Р2-80-290 |  |  | 1 800 м/пог |
| Секция приводная ТС 2-30 |  |  | 110 000 |
| Секция натяжная ТС 2-30 |  |  | 90 000 |
| Редуктор 1Ц2У-250-31,5 |  |  | 50 000 |

Установка скребковая УСУ, УСШ, запчасти

| Наименование | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Установка скребковая УСУ (углеподача) | 25 000 за 1 м.п |
| Установка скребковая УСУ (шлакозолоудаление) | 25 000 за 1 м.п |

# Фильтры ФИПа, ФИПр, ФОВ

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| ФИПа 1-0,7-0,6 Na | 139000 |
| ФИПа 1-1,0-0,6 Na | 177000 |
| ФИПа 1-1,4-0,6 Na | 224000 |
| ФИПа 1-2,0-0,6 Na | 836000 |
| ФИПа 1-2,6-0,6 Na | 990000 |
| ФИПа 1-3,0-0,6 Na | 1600000 |
| ФИПа 2-0,7-0,6 Na | 155000 |
| ФИПа 2-1,0-0,6 Na | 181000 |
| ФИПа 2-1,4-0,6 Na | 235000 |
| ФИПа 2-2,0-0,6 Na | 860000 |
| ФИПа 2-2,6-0,6 Na | по запросу |
| ФИПа 2-3,0-0,6 Na | по запросу |
| ФИПр 0,35-0,6 Na | по запросу |
| ФИПр 0,5-0,6 Na | 153000 |
| ФИПр 0,7-0,6 Na | 184000 |
| ФИПр 1,0-0,6 Na | 331000 |
| ФИПр 1,4-0,6 Na | 416000 |
| ФОВ 0,7-0,6 | по запросу |
| ФОВ 1,0-0,6 | 155000 |
| ФОВ 1,4-0,6 | 204000 |
| ФОВ 2,0-0,6 | 687000 |
| ФОВ 2,6-0,6 | по запросу |
| ФОВ 3,0-0,6 | по запросу |

# Солерастворители

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (диаметр x ширина x высота), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус солерастворителя Ду 700 | 00.1133.048 | 700х870х1135 | 313 | 71 000 |
| Корпус солерастворителя Ду 1000 | 00.1133.047 | 1000х1135х1978 | 468 | 105 000 |

# Водоподготовительные установки ВПУ

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПУ 1,0 | 00.8139.027 | 1765х865х1605 | 435 | 198 000 |
| ВПУ 2,5 | 00.8139.029 | 1500х885х2295 | 560 | 248 000 |
| ВПУ 3,0 | 00.8139.016 | 2120х1000х3220 | 920 | 320 000 |
| ВПУ 6,0 | 00.8139.023 | 2565х1190х2460 | 1090 | 390 000 |
| ВПУ 12 | 00.8139.031 | 2260х1860х2745 | 1778 | 594 000 |
| Бак вытеснитель крепкой серной кислоты БНВ-1,6 | 00.8178.013 | - 1016х2566 | 630 | по запросу |

# Деаэраторы ДА

| Наименование | Номер чертежа | Габариты деаэратора (LxBxH), мм | Масса деаэратора, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА-1 | 00.8133.065 | 955x950x2205 | 645 | 188 000 |
| ДА-3 | 00.8133.061 | 1275x1295x2482 | 756 | 220 000 |
| ДА-5/2 | 00.8133.070 | 2335x1616x3640 | 1365 | 320 000 |
| ДА-5/4 | 00.8133.068 | 3325x1616x3650 | 1600 |  |
| ДА-5/7 | 00.8133.052 | 5230x1420x2400 | 2090 | 396 000 |
| ДА-10/4 | 00.8133.074 | 3325х1616х3350 | 1630 | 360 000 |
| ДА-10/8 | 00.8133.053 | 5230x1420x2400 | 2310 | 400 000 |
| ДА-15/4 | 00.8133.054 | 3325x1616x3770 | 1700 | 390 000 |
| ДА-15/8 | 00.8133.063 | 6820x1616x3760 | 2189 | 505 000 |
| ДА-25/8 | 00.8133.055 | 6820x1616x3210 | 2740 | 615 000 |
| ДА-50/15 | 00.8133.082 | 5805x2216x4135 | 4223 | 861 000 |
| КДА-5 | 00.9032.014-01 | диам 512x2100 | 209 | 95 000 |
| КДА-10 | 00.9032.014 | диам 512x2100 | 209 |  |
| КДА-15 | 00.9032.006 | диам 512x2250 | 270 | 100 000 |
| КДА-25 | 00.9032.012 | диам 720x2790 | 334 | 150 000 |
| КДА-50 | 00.9032.013 | диам 1016x2050 | 574 | 215 000 |
| КДА-100 | 00.9032.016 | диам 1016x2050 | 580 | 260 000 |
| Гидрозатвор для ДА 5-25 | 00.9203.005 | 1460x495x5930 | 183 | 42 000 |
| Гидрозатвор для ДА 50-100 | 00.9203.003 | 1500x495x5950 | 297 | 92 000 |

# Охладители выпара

| Наименование | Номер чертежа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охладитель выпара ОВА-2 | 00.8118.004 | 1150x516x580 | 229 | 124 000 |
| Охладитель выпара ОВА-8 | 00.8118.005 | 2860x516x580 | 355 | 172 000 |
| Охладитель выпара Вакуумный ОВВ-2 | 00.8118.006 | 1100x485x625 | 175 | по запросу |

# Трубная часть ДКВР

| Тип котла | Трубы кипятильные ДКВР | Трубы экранные ДКВР | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. |
| ДКВр 2,5-13 | 1527 | 206 145 | 420 | 56 700 | 1947 | 262 845 | 246 | 59 040 | 150 | 27 000 |
| ДКВр 4-13 | 2442 | 329 670 | 500 | 67 500 | 2942 | 397 170 | 295 | 70 800 | 150 | 27 000 |
| ДКВр 6,5-13 | 3910 | 527 850 | 740 | 99 900 | 4650 | 627 750 | 314 | 75 360 | 200 | 36 000 |
| ДКВр 10-13 | 4650 | 627 750 | 1500 | 202 500 | 6150 | 830 250 | 572 | 137 280 | 400 | 72 000 |
| ДКВр 10-39 | 4500 | 607 500 | 1500 | 202 500 | 6000 | 1 227 150 |  |  |  |  |
| ДКВр 20-13 | 6250 | 843 500 | 2840 | 383 400 | 9090 | 999 900 | 1307 | 313 680 | 2735 | 492 300 |
| ДКВр 20-23 |  |  |  |  |  |  | 1570 | 376 800 |  |  |

Трубная часть ДЕ

| Тип котла | Трубы кипятильные ДЕ | Трубы экранные ДЕ | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. |
| ДЕ 4-14 | 1700 | 229 500 | 1000 | 135 000 | 2700 | 364 500 | 110 | 26 400 |  |  |
| ДЕ 6,5-14 | 1200 | 162 00 | 1800 | 243 000 | 3000 | 405 000 | 120 | 28 800 |  |  |
| ДЕ 10-14 | 2430 | 328 050 | 2070 | 279 450 | 4500 | 607 500 | 130 | 31 200 |  |  |
| ДЕ 16-14 | 3720 | 502 200 | 2480 | 334 800 | 6200 | 837 000 | 140 | 33 600 | 120 | 21 600 |
| ДЕ 25-14 | 4300 | 580 500 | 3300 | 445 500 | 7600 | 1 026 000 | 150 | 36 000 | 200 | 36 000 |

Трубная часть КЕ

| Тип котла | Трубы кипятильные КЕ | Трубы экранные КЕ | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. |
| КЕ 2,5-14 | 1260 | 170 100 | 1200 | 162 000 | 2460 | 332 100 | 309 | 74 160 | 150 | 27 000 |
| КЕ 4-14 | 1900 | 256 500 | 1300 | 175 500 | 3200 | 432 000 | 349 | 83 760 | 200 | 36 000 |
| КЕ 6,5-14 | 2940 | 396 900 | 1770 | 238 950 | 4710 | 635 850 | 441 | 105 840 | 250 | 45 000 |
| КЕ 10-14 | 4330 | 584 550 | 2400 | 324 000 | 6730 | 908 550 | 502 | 120 480 | 350 | 63 000 |
| КЕ 25-14 | 8602 | 1 161 270 | 3775 | 509 625 | 12377 | 1 670 895 | 1347 | 323 280 | 2892 | 520 560 |

Трубная часть КВТС

| Тип котла | Трубы экранные КВТС | Конвективные секции КВТС | Камеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. | Вес, кг | Сумма, руб. |
| КВТС 10-150 П | 6 042 | 1 037 000 | 4 400 | 999 000 | 2 568 | 514 000 |
| КВТС 20-150 П | 8 223 | 1 403 000 | 9 154 | 2 095 000 | 2 777 | 555 000 |
| КВТС 30-150 П | 9 775 | 1 677 000 | 13 134 | 3 000 000 | 3 795 | 758 000 |

# Барабаны ДКВР

| Тип котла | Барабан верхний ДКВР, цена руб. | Барабан нижний ДКВР, цена руб. |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 2,5-13 | 393 000 | 172 000 |
| ДКВР 4-13 | 468 000 | 208 000 |
| ДКВР 6,5-13 | 547 000 | 242 000 |
| ДКВР 10-13 | 678 000 | 309 000 |
| ДКВР 10-23 | 1 120 000 | 417 000 |
| ДКВР 20-13 | 788 000 | 773 000 |
| ДКВР 20-23 | 1 305 000 | 1 205 000 |
| ДКВР 20-23-370 | 1 575 000 | 1 390 000 |

Барабаны ДЕ

| Тип котла | Барабан верхний ДЕ, цена руб. | Барабан нижний ДЕ, цена руб. |
| --- | --- | --- |
| ДЕ 4-14 | 505 000 | 497 000 |
| ДЕ 6,5-14 | 593 000 | 569 000 |
| ДЕ 10-14 | 648 000 | 541 000 |
| ДЕ 10-24 |  |  |
| ДЕ 16-14 | 714 000 | 704 000 |
| ДЕ 25-14 | 850 000 | 850 000 |
| ДЕ 25-14-225 | 927 000 | 917 000 |
| ДЕ 16-24 | 1 242 000 | 1 217 000 |

Барабаны КЕ

| Тип котла | Барабан верхний КЕ, цена руб. | Барабан нижний КЕ, цена руб. |
| --- | --- | --- |
| КЕ 2,5-14 | 564 000 | 255 000 |
| КЕ 4-14 | 615 000 | 294 000 |
| КЕ 6,5-14 | 764 000 | 370 000 |
| КЕ 10-14 | 850 000 | 370 000 |
| КЕ 25-14 | 1 390 000 | 741 000 |
| КЕ 25-24 | 1 668 000 | 1 205 000 |

# Насосы консольные

| Старый тип насоса | Новый тип насоса | Эл. двиг | Подача, м3/ч | Напор (высота столба), м. | Вес агрегата, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос К8/18 | К 50-32-125 | 2,2/3000 | 12,5 | 20 | 80 | 13 000 |
| Насос К8/18 | К 50-32-125А | 1,5/3000 | 10 | 16 | 78 | 12 800 |
| Насос К20/30 | К 65-50-125 | 3/3000 | 25 | 20 | 100 | 15 000 |
| Насос К20/30 | К 65-50-160 | 5,5/3000 | 25 | 32 | 110 | 17 600 |
| Насос К20/30 | К 65-50-160а | 4/3000 | 20 | 25 | 110 | 16 700 |
| Насос К45/30 | К 80-65-160 | 7,5/3000 | 50 | 32 | 145 | 24 340 |
| Насос К45/30 | К 80-65-160 | 5,5/3000 | 35 | 23 | 134 | 21 000 |
| К 45/55 | К 80-50-200 | 15/3000 | 50 | 50 | 235 | 38 600 |
| К 45/55а | К 80-50-200а | 11/3000 | 45 | 40 | 185 | 30 500 |
| К90-35 | К 100-80-160 | 15/3000 | 100 | 32 | 265 | 39 100 |
| К90-35а | К 100-80-160а | 11/3000 | 90 | 26 | 210 | 31 000 |
| К90/55 | К 100-65-200 | 30/3000 | 100 | 50 | 370 | 54 250 |
| К90/55а | К 100-65-200а | 22/3000 | 90 | 40 | 325 | 48 600 |
|  | К 100-65-200а | 18,5/3000 | 90 | 40 | 275 | 45 000 |
| К90/85 | К 100-65-250 | 45/3000 | 100 | 80 | 460 | 80 500 |
| К90/85а | К 100-65-250а | 37/3000 | 90 | 67 | 435 | 73 750 |
|  | К 150-125-250 | 18,5/1500 | 200 | 20 | 370 | 69 100 |
|  | К 150-125-250а | 15/1500 | 180 | 16 | 355 | 65 500 |
|  | К 150-125-250а | 11/1500 | 180 | 16 | 345 | 60 000 |
|  | К 150-125-315 | 30/1500 | 200 | 32 | 450 | 77 600 |
|  | К 150-125-315а | 22/1500 | 180 | 26 | 430 | 68 350 |
|  | К 200-150-250 | 30/1500 | 315 | 20 | 460 | 90 500 |
|  | К 200-150-250а | 22/1500 | 290 | 16 | 440 | 81 300 |
|  | К 200-150-315 | 45/1500 | 315 | 32 | 640 | 119 600 |
|  | К 200-150-315а | 37/1500 | 290 | 26 | 590 | 112 300 |
|  | К 200-150-315а | 30/1500 | 290 | 26 | 590 | 98 000 |
|  | К 200-150-400 | 90/1500 | 400 | 50 | 985 | 186 500 |
|  | К 200-150-400а | 75/1500 | 400 | 40 | 940 | 170 340 |
|  | К 290/30 | 37/1500 | 290 | 30 | 550 | 106 500 |
|  | К 290/30а | 30/1500 | 250 | 24 | 540 | 92 400 |
|  | К 160/30 | 30/1500 | 160 | 30 | 420 | 77 000 |
|  | К 160/30а | 22/1500 | 140 | 29 | 400 | 67 750 |
|  | К 160/30б | 18,5/1500 | 140 | 22 | 380 | 64 200 |

# Насосы типа Д

| Марка | Старая марка с 1982г | Старая марка с 1973г | Эл. двиг | Подача, м3/ч | Напор (высота столба), м. | Вес агрегата, кг | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос Д160/112 |  |  | 90/3000 | 160 | 112 | 880 | 315 500 |
| Насос Д160/112а |  |  | 75/3000 | 150 | 100 | 850 | 297 500 |
| Насос Д160/112б |  |  | 55/3000 | 135 | 80 | 700 | 258 500 |
| Насос Д200/36 |  | Насос 4НДВ | 37/1500 | 200 | 36 | 557 | 142 500 |
| Насос Д200/36а |  |  | 30/1500 | 190 | 30 | 557 | 128 200 |
| Насос Д200/36б |  |  | 22/1500 | 180 | 25 | 534 | 118 900 |
| Насос 1Д200/90 | Насос Д200-95 | Насос 5НДВ | 90/3000 | 200 | 90 | 770 | 170 500 |
| Насос 1Д200/90а |  |  | 75/3000 | 180 | 74 | 740 | 161 500 |
| Насос 1Д200/90б |  |  | 55/3000 | 180 | 62 | 605 | 139 400 |
| Насос 1Д250/125 |  |  | 160/3000 | 250 | 125 | 1287 | 418 500 |
| Насос 1Д250/125а |  |  | 132/3000 | 240 | 101 | 1080 | 355 000 |
| Насос 1Д315/50 |  | Насос 6НДС | 75/3000 | 315 | 50 | 788 | 166 500 |
| Насос 1Д315/50а |  |  | 55/3000 | 300 | 42 | 650 | 144 500 |
| Насос 1Д315/50б |  |  | 45/3000 | 220 | 36 | 554 | 131 700 |
| Насос 1Д315/71 | Насос Д320-70 | Насос 6НДВ | 110/3000 | 315 | 71 | 843 | 200 000 |
| Насос 1Д315/71а |  |  | 90/3000 | 300 | 62 | 818 | 175 700 |
| Насос Д320/50 |  |  | 75/1500 | 320 | 50 | 955 | 201 500 |
| Насос Д320/50а |  |  | 55/1500 | 300 | 40 | 785 | 173 700 |
| Насос 1Д500/63 | Насос Д500-65 | Насос 10Д-6 | 160/1500 | 500 | 63 | 1850 | 354 000 |
| Насос 1Д500/63а |  |  | 132/1500 | 450 | 53 | 1430 |  |
| Насос 1Д500/63б |  |  | 110/1500 | 400 | 44 | 1125 | 291 000 |
| Насос 1Д630/90 | Насос Д630-90 | Насос 8НДВ | 250/1500 | 630 | 90 | 2070 | 509 000 |
| Насос 1Д630/90а |  |  | 200/1500 | 550 | 74 | 2025 | 429 000 |
| Насос 1Д630/90б |  |  | 160/1500 | 500 | 60 | 1905 | 380 500 |
| Насос 1Д630/90 |  |  | 132/1000 | 500 | 38 | 1750 | 425 000 |
| Насос 1Д630/90а |  |  | 110/1000 | 470 | 30 | 1750 | дог |
| Насос 1Д630/90б |  |  | 90/1000 | 420 | 25 | 1545 | дог |
| Насос 1Д630-125 |  |  | 400/1500 | 630 | 125 | 2500 | дог |
| Насос 1Д800-56 | Насос Д800-57 | Насос 12Д-9 | 200/1500 | 800 | 56 | 2050 | 426 500 |
| Насос 1Д800-56а |  |  | 132/1500 | 740 | 48 | 1545 | 340 000 |
| Насос 1Д800-56б |  |  | 110/1500 | 700 | 40 | 1565 | 315 000 |
| Насос 1Д1250-63 | Насос Д1250-65 | Насос 12НДС | 315/1500 | 1250 | 63 | 2485 | 595 000 |
| Насос 1Д1250-63а |  |  | 250/1500 | 1100 | 53 | 2583 | 525 000 |
| Насос 1Д1250-63б |  |  | 200/1500 | 1050 | 44 | 2235 | 435 000 |
| Насос 1Д1250-63 |  |  | 110/1000 | 800 | 28 | 2045 | 405 000 |
| Насос 1Д1250-63а |  |  | 75/1000 | 740 | 24 | 1712 | 324 000 |
| Насос 1Д1250-125 | Насос Д1250-125 | Насос 14Д-6 | 630/1500 | 1250 | 125 | 4700 | 1 105 000 |
| Насос 1Д1250-125а |  |  | 500/1500 | 1150 | 102 | 4015 | 1 026 000 |
| Насос 1Д1250-125б |  |  | 400/1500 | 1030 | 87 | 3875 | 735 000 |
| Насос 1Д1600-90 | Насос Д1600-90 | Насос 14НДС | 630/1500 | 1500 | 90 | 4830 | 1 199 000 |
| Насос 1Д1600-90а |  |  | 500/1500 | 1450 | 75 | 3665 |  |
| Насос 1Д1600-90б |  |  | 400/1500 | 1300 | 63 | 3625 | 808 800 |
| Насос 1Д1600-90а |  |  | 132/1000 | 970 | 34 | 2395 | 644 500 |
| Насос 1Д1600-90б |  |  | 110/1000 | 870 | 30 | 2495 | 607 500 |
| Насос 2Д2000-21 | Насос Д2000-21 | Насос 16НДВ | 160/1000 | 2000 | 21 | 2975 | 802 800 |
| Насос 2Д2000-21А |  |  | 132/1000 | 1850 | 19 | 2930 | 720 000 |

# Электродвигатели

| кВт об/мин | Тип электродвигателя | Цена с НДС, руб. Исп. 1081 (лапы) | кВт об/мин | Тип электродвигателя | Цена с НДС, руб. Исп. 1081 (лапы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,18/3000 | АИР 56 А2 | 2 702 | 0,18/1500 | АИР 56 В4 | 2 702 |
| 0,25/3000 | АИР 56 В2 | 2 702 | 0,25/1500 | АИР 63 А4 | 3 442 |
| 0,37/3000 | АИР 63 А2 | 3 443 | 0,37/1500 | АИР 63 В4 | 3 442 |
| 0,55/3000 | АИР 63 В2 | 3 443 | 0,55/1500 | АИР 71 А4 | 4 051 |
| 0,75/3000 | АИР 71 А2 | 4 051 | 0,75/1500 | АИР 71 В4 | 4 216 |
| 1,1/3000 | АИР 71 В2 | 4 217 | 1,1/1500 | АИР 80 МА4 | 5 402 |
| 1,5/3000 | АИР 80 МА2 | 5 402 | 1,5/1500 | АИР 80 МВ4 | 5 943 |
| 2,2/3000 | АИР 80 МВ2 | 5 944 | 2,2/1500 | АИР 90 L4 | 7 564 |
| 3/3000 | АИР 90 L2 | 7 565 | 3/1500 | АИР 100 S4 | 9 324 |
| 4/3000 | АИР 100 S2 | 9 324 | 4/1500 | АИР 100 L4 | 10 010 |
| 5,5/3000 | АИР 100 L2 | 10 567 | 5,5/1500 | АИР 112 М4 | 13 773 |
| 7,5/3000 | АИР 112 M2 | 14 597 | 7,5/1500 | АИР 132 S4 | 18 049 |
| 11/3000 | АИР 132 M2 | 18 622 | 11/1500 | АИР 132 М4 | 20 626 |
| 15/3000 | АИР 160 S2 | 29 221 | 15/1500 | АИР 160 S4 | 30 039 |
| 18,5/3000 | АИР 160 M2 | 34 735 | 18,5/1500 | АИР 160 M4 | 35 570 |
| 22/3000 | АИР 180 S2 | 43 213 | 22/1500 | АИР 180 S4 | 43 906 |
| 30/3000 | АИР 180 M2 | 49 276 | 30/1500 | АИР 180 M4 | 47 493 |
| 37/3000 | АИР 200 M2 | 61 882 | 37/1500 | АИР 200 M4 | 62 061 |
| 45/3000 | АИР 200 L2 | 67 276 | 45/1500 | АИР 200 L4 | 69 068 |
| 55/3000 | АИР 225 M2 | 79 459 | 55/1500 | АИР 225 M4 | 83 324 |
| 75/3000 | АИР 250 S2 | 111 244 | 75/1500 | АИР 250 S4 | 116 052 |
| 90/3000 | АИР 250 M2 | 121 307 | 90/1500 | АИР 250 M4 | 122 327 |
| 110/3000 | АИР 280 S2 | 149 170 | 110/1500 | АИР 280 S4 | 158 346 |
| 132/3000 | АИР 280 M2 | 163 332 | 132/1500 | АИР 280 M4 | 172 764 |
| 160/3000 | АИР 315 S2 | 277 304 | 160/1500 | АИР 315 S4 | 275 965 |
| 200/3000 | АИР 315 M2 | 288 434 | 200/1500 | АИР 315 M4 | 294 334 |
| 250/3000 | АИР 315 MB2 | 288 434 | 250/1500 | АИР 355 S4 | 438 749 |
| 0,18/1000 | АИР 63 А6 | 3 131 | 0,18/750 |  |  |
| 0,25/1000 | АИР 63 В6 | 3 443 | 0,25/750 | АИР 71 В8 | 4 383 |
| 0,37/1000 | АИР 71 А6 | 4 051 | 0,37/750 | АИР 80 МА8 | 5 402 |
| 0,55/1000 | АИР 71 В6 | 4 217 | 0,55/750 | АИР 80 МВ8 | 6 258 |
| 0,75/1000 | АИР 80 МА6 | 5 402 | 0,75/750 | АИР 90 LA8 | 7 564 |
| 1,1/1000 | АИР 80 МВ6 | 6 204 | 1,1/750 | АИР 90 LB8 | 7 564 |
| 1,5/1000 | АИР 90 L6 | 7 720 | 1,5/750 | АИР 100 L8 | 9 607 |
| 2,2/1000 | АИР 100 L6 | 10 010 | 2,2/750 | АИР 112 МА8 | 13 491 |
| 3/1000 | АИР 112 МА6 | 13 351 | 3/750 | АИР 112 МВ8 | 13 773 |
| 4/1000 | АИР 112 МВ6 | 13 492 | 4/750 | АИР 132 S8 | 17 216 |
| 5,5/1000 | АИР 132 S6 | 17 216 | 5,5/750 | АИР 132 МВ8 | 20 395 |
| 7,5/1000 | АИР 132 М6 | 20 216 | 7,5/750 | АИР 160 S8 | 33 068 |
| 11/1000 | АИР 160 S6 | 32 236 | 11/750 | АИР 160 М8 | 38 071 |
| 15/1000 | АИР 160 М6 | 35 845 | 15/750 | АИР 180 М8 | 47 617 |
| 18,5/1000 | АИР 180 M6 | 46 684 | 18,5/750 | АИР 200 М8 | 63 450 |
| 22/1000 | АИР 200 М6 | 56 710 | 22/750 | АИР 200 L8 | 68 359 |
| 30/1000 | АИР 200 L6 | 63 082 | 30/750 | АИР 225 М8 | 87 258 |
| 37/1000 | АИР 225 М6 | 84 757 | 37/750 | АИР 250 S8 | 113 400 |
| 45/1000 | АИР 250 S6 | 106 304 | 45/750 | АИР 250 М8 | 115 978 |
| 55/1000 | АИР 250 М6 | 114 422 | 55/750 | АИР 280 S8 | 148 123 |
| 75/1000 | АИР 280 S6 | 148 646 | 75/750 | АИР 280 М8 | 176 250 |
| 90/1000 | АИР 280 М6 | 159 656 | 90/750 | АИР 315 S8 | 250 644 |
| 110/1000 | АИР 315 S6 | 266 203 | 110/750 | АИР 315 МА8 | 288 702 |
| 132/1000 | АИР 315 М6 | 279 697 | 132/750 | АИР 315 МВ8 | 438 749 |
| 160/1000 | АИР 355 S6 | 438 749 | 160/750 | АИР 355 М8 | 438 027 |
| 200/1000 | АИР 355 М6 | 444 054 | 200/750 | АИР 355 МВ8 | по запросу |
| 250/1000 | АИР 355 МВ6 | 517 625 |  |  |  |

# Редукторы

| Марка | Цена руб. с НДС | Марка | Цена руб. с НДС | Марка | Цена руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Червячные | Цилиндрические | Мотор-редукторы |
| 2Ч40 | 8 100 | Редуктор 1ЦУ-100 | 21 000 | Цилиндрические |
| 1Ч63А | 7 200 | Редуктор 1ЦУ-125 | 22 000 | 4МЦ2С-63 | от 19 000 |
| 2Ч63 | 11 000 | Редуктор 1ЦУ-160 | 25 000 | 4МЦ2С-80 | от 22 000 |
| Ч-80 | 12 500 | Редуктор 1ЦУ-200 | 51 000 | 4МЦ2С-100 | от 25 000 |
| 2Ч-80 | 12 500 | Редуктор 1ЦУ-250 | 71 000 | 4МЦ2С-125 | от 39 000 |
| ЧГ-80 | 15 000 | Двухступенчатые | Планетарные |
| Ч-100 | 15 000 | Редуктор 1Ц2У-100 | 11 000 | 1МПз2-31,5 | от 19 000 |
| Ч-125 | 25 000 | Редуктор 1Ц2У-125 | 17 000 | 1МПз2-40 | от 22 000 |
| Ч-160 | 34 000 | Редуктор 1Ц2У-160 | 19 000 | 1МПз2-50 | от 25 000 |
| РЧУ-40 | 9 000 | Редуктор 1Ц2У-200 | 27 000 | МПО1М-10 | от 30 000 |
| РЧУ-63 | 13 000 | Редуктор 1Ц2У-250 | 48 000 | МПО2М-10 | от 39 700 |
| РЧУ-80 | 15 000 | Редуктор Ц2У-315 | 74 000 | МПО2М-15 | от 54 000 |
| РЧУ-100 | 17 000 | Редуктор Ц2У-355 | 110 000 | МПО2М-18 | от 74 800 |
| Редукторы типа РМ | Редуктор Ц2У-400 | 120 000 | МР1-315 | по запросу |
| РМ-250 | 35 000 | Редуктор Ц2Н-450 | 264 000 | МР2-315 | по запросу |
| РМ-350 | 43 000 | Редуктор Ц2Н-500 | 340 000 | МРА | по запросу |
| РМ-400 | 57 000 | Редуктор Ц2Н-630 (ЦДН-630) | 630 000 | Волновые |  |
| РМ-500 | 66 000 | Редуктор Ц2Н-710 (ЦДН-710) | 840 000 | 2МВз-63 | от 24 000 |
| РМ-650 | 100 000 | Трёхступенчатые | 2МВз-80 | от 31 000 |
| РМ-750 | 150 000 | Редуктор 1Ц3У-160 | 24 000 | 2МВз-125 | от 39 500 |
| РМ-850 | 200 000 | Редуктор 1Ц3У-200 | 31 000 | 2МВз-160 | от 47 500 |
| РМ-1000 | 260 000 | Редуктор 1Ц3У-250 | 51 000 | Червячные |  |
| Крановые двухступенчатые | Редуктор 1Ц3У-315 | 95 000 | МРЧ-40 | от 18 000 |
| Ц2-250 | 37 000 | Редуктор 1Ц3У-355 | 145 000 | МРЧ-63 | от 22 800 |
| Ц2-300 | 55 000 | Редуктор 1Ц3У-400Н | по запросу | МРЧ-80 | от 27 000 |
| Ц2-350 | 75 000 | Крановые вертикальные | МРЧ-100 | от 32 500 |
| Ц2-400 | 96 000 | Редуктор В-400 | 58 000 | МРЧ-125 | от 38 200 |
| Ц2-400П | 125 000 | Редуктор А-400 | 58 000 | МРЧ-160 | от 59 000 |
| Ц2-500 | 195 000 | Редуктор В-100 |  |  |  |
| Ц2-650 | 280 000 | Редуктор В-125 |  | Редуктор МРВ-350 | по запросу |
| Ц2-750 | 375 000 | Редуктор В-160 |  | Коническо-Цилиндрические |
| Ц2-1000 | 850 000 | Редуктор В-200 |  | Редуктор КЦ1-200 | 64 000 |
| РК-450 | 150 000 | Редуктор В-250 |  | Редуктор КЦ1-250 | 105 000 |
| РК-500 | 200 000 |  |  | Редуктор КЦ1-300 | 126 000 |
| РК-600 | 260 000 | Редуктор ВК-350 | 40 000 | Редуктор КЦ1-400 | 293 000 |
| РЦД-250 | 42 000 | Редуктор ВК-475 | 69 000 | КЦ1-500 | 371 000 |
| РЦД-350 | 59 000 | Редуктор ВК-550 | 105 000 | КЦ2-500 | 122 000 |
| РЦД-400 | 62 000 | Редуктор ВКУ-610 | 200 000 | КЦ2-750 | 290 000 |
|  |  | Редуктор ВКУ-765 | 280 000 | КЦ2-1000 | 622 000 |
|  |  | Редуктор ВКУ-965 | 440 000 | КЦ2-1300 | 950 000 |

# Колосники

| Наименование | Цена, руб. с НДС | Наименование | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Колосник 290*210 | 858 | Колосник 700*250 | 4 056 |
| Колосник 300*200 | 644 | Колосник 750*250 | 4 212 |
| Колосник 350*200 | 1 092 | Колосник 800*200 | 3 120 |
| Колосник 300*220 Е 1/9 | 2 184 | Колосник 800*220 | 3 432 |
| Колосник 300*400 Е 1/9 | 2 964 | Колосник 800*250 | 3 744 |
| Колосник 200*300 Е 1/9 | 2 496 | Колосник 840*240 | 4 056 |
| Колосник 420*220 Е 1/9 | 2 652 | Колосник 850*210 | 3 900 |
| Колосник 317*220 | 1 404 | Колосник 850*220 | 2 084 |
| Колосник 367*105 | 2 028 | Колосник 870*220 | 3 042 |
| Колосник 380*220 | 2 130 | Колосник 880*220 | 2 445 |
| Колосник 390*250 | 2 028 | Колосник 880*230 | 3 900 |
| Колосник 400*200 | 2 184 | Колосник 880*250 | 4 056 |
| Колосник 400*220 (колосник сбрасыватель ТШПМ) | 1 872 | Колосник 890*250 | 3 588 |
| Колосник 420*220 | 1 716 | Колосник 900*210 | 3 276 |
| Колосник 430*300 | 2 262 | Колосник 900*220 | 3 432 |
| Колосник 440*220 | 2 231 | Колосник 900*200 | 3 120 |
| Колосник 460*210 | 1 623 | Колосник 900*250 | 2 703 |
| Колосник 500*200 | 1 248 | Колосник 906*250 | 3 588 |
| Колосник 500*210 | 1 268 | Колосник 910*200 | 2 574 |
| Колосник 500*220 | 1 351 | Колосник 910*210 | 4 056 |
| Колосник 500*300 | 2 652 | Колосник 910*250 | 3 445 |
| Колосник 510*220 | 2 028 | Колосник 920*250 | 2 930 |
| Колосник 520*210 | 1 416 | Колосник 930*220 | 4 134 |
| Колосник 520*250 | 2 496 | Колосник 950*200 | 4 212 |
| Колосник 520*220 | 1 416 | Колосник 950*250 | 3 312 |
| Колосник 530*100 | 1 560 | Колосник 1020*250 | 5 460 |
| Колосник 530*210 | 2 028 | Колосник 1100*210 | 5 616 |
| Колосник 530*220 | 2 652 | Колосник 1100*220 | 3 410 |
| Колосник 530*250 | 2 122 | Колосник 1200*250 | 6 708 |
| Колосник 540*210 | 2 340 | Колосник 1200*470 | 7 644 |
| Колосник 540*250 | 2 496 | Колосник 1260*250 | 6 552 |
| Колосник 540*260 | 2 123 | Колосник 1300*140 | 6 084 |
| Колосник 550*230 | 2 652 | Колосник 1350*130 | 5 460 |
| Колосник 560*210 | 2 652 | Колосник 1350*145 | 5 616 |
| Колосник 560*250 | 2 808 | Колосник 1360*170 | 5 772 |
| Колосник 570*340 | 3 120 | Колосник Теплотрон | 3 900 |
| Колосник 600*200 | 2 964 | Колосниковая балка 1000 | 8 268 |
| Колосник 600*250 | 3 276 | Колосниковая балка 1200 | 8 736 |
| Колосник 600*260 | 4 368 | Колосниковая балка 1500 | 10 450 |
| Колосник 610*200 | 3 120 | Колосник-сбрасыватель R420 (S20) | 1 287 |
| Колосник 618*230 | 3 900 | Колосник сегментный КТФ-300 1/4 круга R=430 | 4 212 |
| Колосник 630*220 | 3 978 | Дверка котла Братск | 8 580 |
| Колосник 630*230 | 4 056 | Дверка котла ДКВР | 20 280 |
| Колосник 640*230 | 4 212 | Дверка котла Е 1/9 | 13 260 |
| Колосник 640*250 | 3 276 | Дверка котла КВ-300 | 21 060 |
| Колосник 650*200 | 3 978 | Дверка котла ПА | 20 280 |
| Колосник 650*240 | 3 932 |  |  |
| Колосник 700*200 | 3 432 |  |  |
| Колосник 700*220 | 2 000 |  |  |